**Пошаговая инструкция по работе с программным обеспечением ЛИДЕР 021**

1. Установите драйвер «PL2303\_Prolific\_GPS\_1013\_20090319» из папки «win7».

3. Откройте программу «Лидер021.exe».

4. Включите газоанализатор ЛИДЕР 021 и подключите с помощью USB-кабеля к вашему компьютеру.

5. Нажмите кнопку DOWNLOAD и подождите пока программа выгрузит все события из газоанализатора.

Это может занять несколько минут.

6. Для сохранения событий нажмите кнопку SAVE и сохраните в удобном для вас месте на компьютере.